红谷府办发〔2022〕33号

**红谷滩区人民政府办公室**

**关于印发《红谷滩区电网2022年有序用电预案》的通知**

各乡、街办、管理处，区直相关部门：

《红谷滩区电网2022年有序用电预案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2022年5月30日

**红谷滩区电网2022年有序用电预案**

为进一步做好2022年电力保障工作，有效应对可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进有序用电工作的制度化和规范化，优化电力资源配置，提高有序用电启动的快速反应能力，确保全区电力供应平稳有序及居民和重要用户正常用电，根据省电力公司的统一部署，按照《江西省能源局 江西省工业和信息化厅 国网江西省电力有限公司关于做好2022年有序用电方案编制工作的通知》（洪发改能源字〔2022〕15号）和江西省电力有限公司相关工作要求，结合我区实际，特编制《红谷滩区电网2022年有序用电预案》。

1. 指导思想

有序用电工作应遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。保证正常的供用电秩序，优化电力资源配置，减轻电力供需矛盾或自然灾害给经济社会活动造成的影响和损失，使有限的电力资源发挥最佳的社会效益。通过积极的电力需求侧管理手段和措施，引导用户经济合理用电，使电力需求有序发展，努力缓解电力供需矛盾，力争“限电不拉路”，最大限度地满足经济可持续发展和人民生活对电力的需求。

1. 适用范围
2. 本预案适用于应对南昌红谷滩区电网或局部区域出现电力供需缺口，启动该有序用电预案。
3. 本预案也适用于南昌红谷滩区电网应对突发事件或极端供电条件有序用电保供电应急预案。
4. 编制原则
5. 政府主导、企业实施。有序用电工作政策性强，涉及面广，直接影响地方经济发展和社会和谐稳定，有序用电工作应坚持以各级人民政府为主导，电网企业为重要实施主体，全社会共同参与。
6. 安全第一、确保稳定。有序用电实施过程中，应按照“先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸”的顺序安排限电措施，确保电网安全稳定运行、电力用户人身和设备安全，维持正常供用电秩序，维护社会和谐稳定，力争实现限电不拉路。
7. 统筹兼顾、保证重点。确保城乡人民生活用电，确保医院、学校、金融机构、交通枢纽、重点工程、重要单位、城市景观用电，确保重要企业和高危企业生产用电。合理安排有序用电措施，兼顾全社会整体利益，避免对社会生产及生活造成过多影响。
8. 科学合理、切实可行。深化细化可调控电力资源管理，对客户用电构成、用电特性等基础信息建档备案，依据客户用电调控能力分别制定有针对性和操作性的限电措施。优化有序用电预案，根据市公司下达的有序用电计划指标和错避峰调控负荷，确保实施预案切实可行，抓好控制任务层层落实，有序用电方案实行各级联动。
9. 供需平衡、留有裕度。按照电网实际出力水平均衡调减（增）用电指标，确保有序用电预案实施后电力供需平衡并略有裕度。根据年度售电量目标及负荷增长情况，结合用电负荷率、负荷特性、客户用电性质等分解各地用电指标并予以公开。
10. 有保有限、区别对待。红谷滩电网制定和实施有序用电预案时，对相关单位采取有保有限、区别对待原则。对拖欠电费企业实行停产让电；高耗能、低产出的企业用电要严格实行错避峰用电；对不符合产业政策以及高耗能淘汰、限制类企业在缺电时段实行限制或停止供电。
11. 加强宣传、节控并举。负荷控制与节约用电并举，优先采用节电措施减低负荷需求。加大节电宣传力度，增强全社会节电意识。大力推广应用节能新技术、新设备。通过政策引导和价格杠杆，优化配置电力资源，建设资源节约型社会。
12. 电力供需形势分析
13. **上年度电力供需情况分析**

1.2021年红谷滩地区用电情况

2021年红谷滩地区用电量为201827.68万千瓦时，同比增长3.4%，其中第一产业为1.64万千瓦时，同比增长92.94%，第二产业为4945.30万千瓦时，同比下降21.76%，第三产业为148445.08万千瓦时，同比增长3.38%，另居民用电量为48096.49万千瓦时，同比增长5.67%。截止目前，红谷滩公司运行容量为103.21万千伏安，2021年新增容量16.69万千伏安。

2.2022年红谷滩地区电力供需平衡情况

红谷滩地区变电容量为297.4万千伏安，2021年最高负载率为15.46%，最高负荷为45.98万千瓦，最低负荷14.90万千瓦，最大峰谷差31.08万千瓦，体现出红谷滩地区负荷特性受气候影响较大，主要表现在夏、冬两季因降温和取暖负荷爆发式增涨而导致全网负荷不断增高，且在持续极端天气影响下，红谷滩供电区域因主变过载可能会出现局部用电紧张情况。

1. **红谷滩地区年度用电需求分析**

1.2022年一季度红谷滩地区供需情况

2022年一季度红谷滩地区用电量50712.51万千瓦时，同比增长31.92%，第一、二、三产业分别增长39.92%、101.07%和40.79%,居民生活用电增长达到6.99%；全网最大用电负荷42.97万千瓦，同比上升18.51%。

2.2022年红谷滩地区用电情况预测

2022年红谷滩地区用电情况正常，用电需求提升较快，红谷滩供电公司预计全年售电量为221637.36万千瓦时，同比增长10%。预计今年最高负荷为47万千瓦，同比2020年最高负荷45.98万千瓦，增长2.22%.

1. **红谷滩地区电网输送能力分析**

红谷滩地区变电容量为297.4万千伏安，预计最高负荷47万千瓦，最高负载率为15.80%。预计2021年迎峰度夏及迎峰度冬期间，降温和取暖负荷突增，导致部分变电站转移负荷能力有限，因此可能存在“卡脖子”现象。

1. **红谷滩地区电力供需平衡情况分析**

从江西电网2022年电力供需分析情况来看，全省电力需求将继续保持增长态势，全省统调发电装机容量7月为3146万千伏安，外购电力600万千瓦，受阻容量926万千瓦，预计全省最大可供负荷为2820万千瓦，预计迎峰度夏期间全省最大电力需求含备用容量约2970万千瓦，存在150万千瓦的电力缺口，8月最大负荷增长50万，缺口增长到200万千瓦，为全省电力供需形势异常严峻。由于红谷滩地区工业用电占比不大，电网高峰时期主要以降温和取暖负荷为主，如出现持续极端天气，商业、办公及居民等取暖负荷将超过18.8万，加上部分用电需求的释放以及自然增长等因素影响，预计2021年红谷滩地区电网最大用电负荷达到47万千瓦左右，因此，在全省电力供应不足情况下，预计红谷滩地区将存在3万千瓦左右电力缺口。

1. 有序用电方案

根据国家发改委《有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832号）《国家电网公司有序用电管理办法》（国家电网营销〔2012〕38号）《江西省有序用电管理办法实施细则（试行）》（赣能运行字〔2012〕7号）以及《江西省能源局 江西省工业和信息化厅 国网江西省电力有限公司关于做好2022年有序用电方案编制工作的通知》（洪发改能源字〔2022〕15号）等有关文件的具体要求，红谷滩电网2022年有序用电预案分为应对红谷滩电网电力供应缺口和应对极端供电条件下保供电两种情况编制有序用电预案。

1. **调控负荷指标及用电负荷指标安排**

根据南昌供电公司下发的南昌电网2022有序用电指标，以上一年度和本年以来红谷滩供电公司实际用电量为基础，并结合用电负荷率及用电增容等情况，按照预计的发电水平及各地用电结构，参考地区经济发展速度等因素来制定南昌红谷滩电网电力供应缺口有序用电方案。

南昌红谷滩电网最大按照度冬3万千瓦电力缺口编制方案。预警等级按电力缺口严重程度分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、和Ⅰ级共四个等级，分别对应蓝色、黄色、橙色、红色四级预警信号。（附表1.南昌红谷滩电网2021年调控负荷指标安排表）

1. **错避峰措施**

红谷滩供电公司根据南昌供电公司下发的2021年缺口指标参考值并结合本供电区域电力供需平衡状况以及影响供电等因素确定最大可调控负荷并制定预案。方案编制本着从细从实，切实可行的原则，让方案真正发挥作用。

1.非工空调负荷错避峰方式

本次方案按照《江西省能源局 江西省工业和信息化厅 国网江西省电力有限公司关于做好2022年有序用电方案编制工作的通知》（洪发改能源字〔2022〕15号）中关于增加非工用户（商场、酒店、娱乐场所）的空调负荷参与有序用电管理的要求。为充分发挥空调负荷参与电网调峰的重要作用，逐步对南昌市红谷滩区装机容量在500kVA及以上的公共楼宇实施非工空调负荷独立调控改造。针对不同类型的空调系统，通过安装采集控制终端、进行回路改造等措施，实现对用户非工空调的独立控制，以达到降低电网高峰负荷的目的。新建楼宇空调设备及其供电电源设计工程中，应预留空调控制终端设备位置及线缆通道，空调主机开关需具备远程分断能力。

2.其他错避峰方式

专线客户、专变（或公变）客户分别制定限负荷措施，具体为：专线、专变（或公变）企业用户根据电力缺口幅度实施错峰或避峰措施。原则上专线用户按照下达的用电负荷指标进行负荷调控，在电力缺口较大时实行部分停产或全部停产。专变（公变）用户原则上按照调整班次，以及执行“开五停二”或“开六停一”轮停，错开用电高峰。并协调好专线客户与专变客户、公变客户的让电关系。用户轮休轮停方案由市、县（区）供电公司编制后报当地电力运行主管部门批准。

1. 电力供应缺口在9.1万千瓦及以下时，实施有序用电第Ⅳ级预案，电网发布蓝色预警信号。

①根据《2022年南昌红谷滩电网有序用电错避峰负荷明细表》（附件2）启动Ⅳ级错避峰有序用电预案。

②要求已进行空调独立改造的楼宇用户非工空调负荷停用，供电区域内其他商场、超市、办公场所及娱乐场所严格控制空调温度（建议夏季26℃以上，冬季18℃以下），节约用电。（早高峰10：30-11：30，晚高峰18：30-22：30）

③要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯减半使用。

1. 电力供应缺口在9.1-25.8万千瓦，实施有序用电第Ⅲ级预案，电网发布黄色预警信号。

①根据《2022年南昌红谷滩电网有序用电错避峰负荷明细表》（附件2）启动Ⅲ级错避峰有序用电预案。

②要求供电区域内所有网吧、歌舞厅、桑拿洗浴、夜总会、茶座、酒吧、电影院等娱乐场所调整营业时间，在有序用电期间用电高峰时段停止用电。（早高峰10：30-11：30，晚高峰18：30-22：30）

③要求已进行空调独立改造的楼宇用户非工空调负荷停用，供电区域内其他商场、超市、办公场所严格控制空调温度（建议夏季26℃以上，冬季18℃以下），停用半边扶梯，减少照明，节约用电。（早高峰10：30-11：30，晚高峰18：30-22：30）

④要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯停止使用，夏季路灯推迟到19：30以后亮灯。

⑤要求供电区域内所有非重大工程项目在用电高峰时段暂停基建施工用电。

1. 电力供应缺口25.8—74.1万千瓦，实施有序用电第Ⅱ级预案，电网发布橙色预警信号。

①根据《2022年南昌红谷滩电网有序用电错避峰负荷明细表》（附件2）启动Ⅱ级错避峰有序用电预案。

②要求供电区域内所有网吧、歌舞厅、桑拿洗浴、夜总会、茶座、酒吧、电影院等娱乐场所调整营业时间，在有序用电期间用电高峰时段停止用电。（早高峰10：30-11：30，晚高峰18：30-22：30）

③要求已进行空调独立改造的楼宇用户非工空调负荷停用，供电区域内其他商场、超市、办公场所空调停用，停用全部扶梯，减少照明，节约用电。

④要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯停止使用，路灯减半使用。

⑤要求供电区域内所有工程项目在用电高峰时段暂停基建施工用电。

⑥在执行第Ⅱ级调控方案后仍无法满足电力缺口时，公用线路上专变用户实行“开六停一”，错峰生产用电。（附件5.南昌红谷滩供电公司公用线路专变“开六停一”调整方案）

1. 电力供应缺口74.1-107.9万千瓦，实施有序用电第Ⅰ级预案，电网发布红色预警信号。

①根据《2022年南昌红谷滩电网有序用电错避峰负荷明细表》（附件2）启动Ⅰ级错避峰有序用电预案。

②要求供电区域内所有网吧、歌舞厅、桑拿洗浴、夜总会、茶座、酒吧、电影院等娱乐场所停止用电。

③要求供电区域内所有商场、超市、办公场所停用空调，停用全部扶梯，减少照明，节约用电。

④要求供电区域内所有景观照明、亮化工程及广告用霓虹灯停止使用，路灯减半使用。

⑤要求供电区域内所有工程项目在用电高峰时段暂停基建施工用电。

⑥在执行第Ⅰ级调控方案后仍无法满足电力缺口时，公用线路上专变用户实行“开五停二”，错峰生产用电。（附件3.南昌红谷滩供电公司公用线路专变“开五停二”调整方案）

1. 在实施有序用电第Ⅳ级、第Ⅲ级、第Ⅱ级预案或第Ⅰ级预案时。

南昌红谷滩电网按照下达的用电计划指标用电，安排好本地区的用电指标的分配，出现电力缺口时，严格按照市公司下达的各级调控负荷指标安排好错、避峰措施，并按照政府批复的有序用电措施执行。如果实际电力缺口超出江西电网调控负荷指标，南昌电网缺口大于107.9万千瓦以上的情况下，在执行第Ⅰ级调控措施后仍存在电力缺口时，供电区域内所有公用线路上工业专变客户全天停产让电，并根据电网实际出力情况，按照《2022年南昌红谷滩电网限电序位表》（附件4）实行拉闸限电，以确保电网安全和稳定运行。

1. 方案启动

电网供需平衡时不启动有序用电预案，电网发布绿色信号。预测电网供需不能平衡时则启动有序用电预案，电网发布预警信号。有序用电预案启动后，应根据电力缺口情况，按照调整后的最高用电负荷指标和调控负荷指标，灵活调整有序用电措施。当电力缺口减小时，要及时有序释放用电负荷。

1. 工作要求
2. 建立协调机制，区政府成立有序用电工作领导协调小组，组织有关人员检查落实用电单位是否按规定用电。
3. 实行负荷预警与信息报告制度。南昌红谷滩供电公司负责负荷预警的日常工作和信息报告，在发电出力出现缺口时，启动相应等级调度方案，并提前通知相关用电客户，公开在新闻媒体发布消息，出现供电异常情况及时向市政府报告。
4. 建立区发改委、供电公司、用电客户联系制度，及时通报电网供电能力，相互沟通信息，确保供电调度方案发布后能及时全面的启动。
5. 做好有序用电的宣传解释工作，争取社会各界的理解和支持；指导帮助客户编制内部负荷控制方案，避免或减少因限电给客户带来的损失。
6. 对恶意不执行错峰的用户，在接到限电通知30 分钟内仍不能压限到位引起拉闸造成的损失和后果自负，并视情节调整限电指标。
7. 对严重违反有序用电规定、警告不改正的，暴力抗拒电力监管的，除停止供电外还将依法实施行政处罚，情节恶劣的移交司法机关处理。
8. 提高安全意识，在拉、限负荷频繁的时段，应密切关注全网及各站、各线的潮流变化，防止超稳定极限运行，确保有序用电期间电网的安全。
9. 加大节约用电的宣传力度，进行节能知识的教育，做好停电解释工作，以优质服务赢得广大市民和企、事业单位的理解和支持。
10. 执行重大事件汇报制度，对因停电发生或可能发生的突发事件，应积极应对，尽快恢复送电，减少对社会造成的影响。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南昌电网2022年调控负荷指标安排表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预警等级及**  **省公司电力缺口** | **调控负荷（万千瓦）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ⅳ级** | | | | | | **Ⅲ级** | | | | | | **Ⅱ级** | | | | | | **I级** | | | |
| **蓝色**  **（2%)** | | **蓝色**  **（3%)** | | **蓝色**  **（4%)** | | **黄色**  **(5%)** | | **黄色**  **(6%)** | | **黄色**  **(8%)** | | **橙色**  **(10%)** | | **橙色**  **(14%)** | | **橙色**  **(18%)** | | **红色**  **(20%)** | | **红色**  **(25%)** | |
| 南昌合计 | **4.50** | | **6.8** | | **9.1** | | **11.4** | | **16.2** | | **25.8** | | **35.5** | | **54.8** | | **74.1** | | **83.8** | | **107.9** | |
| **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** | **高耗能** | **总指标** |
| 红谷滩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 1.91 | 0.02 | 2.33 | 0.02 | 3.40 |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南昌电网2022年有序用电错避峰负荷明细表（单位：千伏安、千瓦）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **企业名称**  **（营业执照）** | **用电容量** | **2021年最高用电负荷** | **Ⅳ级** | | | **Ⅲ级** | | | **Ⅱ级** | | | **I级** | |
| **蓝色**  **（2%)** | **蓝色**  **（3%)** | **蓝色**  **（4%)** | **黄色**  **(5%)** | **黄色**  **(6%)** | **黄色**  **(8%)** | **橙色**  **(10%)** | **橙色**  **(14%)** | **橙色**  **(18%)** | **红色**  **(20%)** | **红色**  **(25%)** |
| **45000.00** | **68000** | **91000** | **114000** | **162000** | **258000** | **355000** | **548000** | **741000** | **839000** | **1079000** |
| **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** | **避峰负荷** |
| 1 | 南昌市路灯处（秋水广场—景观餐饮） | 10000 | 4130 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2 | 一江两岸景观灯 | 10000 | 1690 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司 | 9600 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1800 | 2000 | 3000 |
| 4 | 南昌杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 | 6500 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
| 5 | 江西君鼎物业管理有限公司（铜锣湾广场） | 20300 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 6 | 南昌世茂商业管理有限公司（红谷滩世茂广场） | 12200 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 800 | 1000 |
| 7 | 南昌市天虹商场有限公司（联发天虹） | 3600 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 |
| 8 | 南昌市天虹商场有限公司（丽景天虹） | 2600 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 800 | 1000 |
| 9 | 南昌融创城商业管理有限公司（九龙湖万达茂） | 8700 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 10 | 嘉里置业(南昌)有限公司南昌香格里拉大酒店 | 8000 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 2000 |
| 11 | 南昌新龙置业有限公司江景国际酒店 | 6100 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 12 | 南昌红谷滩万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 4500 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 13 | 南昌领创汇润酒店管理有限公司融创文堇酒店 | 6400 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 |
| 14 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 1630 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南昌红谷滩供电公司公用线路专变“开六停一”调整方案** | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **供电**  **单位** | **用户编号** | **用户名称** | **运行容量(千伏安)** | **最大负荷(千瓦)** | **行业分类** | **所属线路** | **“开六停一”周工作日安排** | | | | | | |
| **星期一** | **星期二** | **星期三** | **星期四** | **星期五** | **星期六** | **星期日** |
| 1 | 红谷滩 | 0015850906 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 400 | 200 | 国家行政机构 | 10kV绿茵交警线922开关间隔 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 红谷滩 | 0200972523 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 400 | 200 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅲ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 3 | 红谷滩 | 0200975522 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 400 | 200 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅲ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 4 | 红谷滩 | 0015850919 | 南昌市公安局刑事侦查支队 | 500 | 250 | 国家行政机构 | 10kV绿茵交警线922开关间隔 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 5 | 红谷滩 | 0322342329 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 500 | 250 | 物业管理 | 10kV万城四区Ⅱ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 6 | 红谷滩 | 0020807590 | 南昌市红谷滩新区沙井街道办事处卫东村村民委员会(村委会) | 600 | 300 | 城镇居民 | 10kV景庭线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 7 | 红谷滩 | 0288050894 | 南昌市人防欣欣商城管理处 | 630 | 315 | 其他未列明服务业 | 10kV前湖广场Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 8 | 红谷滩 | 0303579988 | 江西翠林物业管理有限公司 | 630 | 315 | 房地产开发经营 | 10kV丰都Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 红谷滩 | 0342651090 | 南昌安丰物业管理有限公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV龙道南线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 10 | 红谷滩 | 0380014114 | 深圳市龙城物业管理有限公司江西分公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV九龙舍Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 11 | 红谷滩 | 0481950955 | 江西深长城物业管理有限公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV国盛体线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 12 | 红谷滩 | 0602642022 | 南昌诺成物业管理有限公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV恒锦国线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 13 | 红谷滩 | 0015852074 | 江西万佳物业管理有限公司 | 800 | 400 | 房地产开发经营 | 10kV紫金园Ⅳ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 14 | 红谷滩 | 0099798576 | 南昌市天安物业管理有限公司 | 800 | 400 | 物业管理 | 10kV滨怡线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 15 | 红谷滩 | 0224642491 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌分公司 | 800 | 400 | 物业管理 | 10kV世贸开线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 红谷滩 | 0256970528 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌分公司 | 800 | 400 | 物业管理 | 10kV世茂天城线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 17 | 红谷滩 | 0320448360 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 900 | 450 | 物业管理 | 10kV万城一区Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 18 | 红谷滩 | 0320453193 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 900 | 450 | 物业管理 | 10kV万城一区Ⅰ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 19 | 红谷滩 | 0015850892 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 1000 | 500 | 国家行政机构 | 10kV绿茵交警线922开关间隔 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 20 | 红谷滩 | 0627817395 | 南昌新铭房地产开发有限公司 | 1000 | 500 | 物业管理 | 10kV龙虎南线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 21 | 红谷滩 | 0514414469 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司南昌分公司 | 1130 | 565 | 物业管理 | 10kV国盛体线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 22 | 红谷滩 | 0200976916 | 江西财富广场有限公司 | 1250 | 625 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 红谷滩 | 0322342374 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 1250 | 625 | 物业管理 | 10kV万城五区Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 24 | 红谷滩 | 0507979494 | 江西满威实业有限公司 | 1250 | 625 | 房地产开发经营 | 10kV博肆开Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 25 | 红谷滩 | 0535043998 | 深圳市首地物业管理有限公司南昌分公司 | 1250 | 625 | 物业管理 | 10kV国盛体线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 26 | 红谷滩 | 0580304693 | 华润置地(武汉)物业管理有限公司南昌分公司 | 1250 | 625 | 房地产开发经营 | 10kV安源房线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 27 | 红谷滩 | 0015850980 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV黄江Ⅳ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 28 | 红谷滩 | 0020807610 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江西分公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV梵顿Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 29 | 红谷滩 | 0020807612 | 江西联泰物业管理有限公司(香域滨江二期5#6#) | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV喻家堤线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 红谷滩 | 0020807616 | 南昌联昌盛物业服务有限公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV江岸汇景Ⅰ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 31 | 红谷滩 | 0322342169 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV万城三区Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 32 | 红谷滩 | 0322342257 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV万城四区Ⅱ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 33 | 红谷滩 | 0630094400 | 江西步步高商业连锁有限责任公司 | 1260 | 630 | 综合零售 | 10kV瑞际Ⅰ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 34 | 红谷滩 | 0210056691 | 南昌市天安物业管理有限公司 | 1300 | 650 | 物业管理 | 10kV印象滩线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 35 | 红谷滩 | 0098286010 | 南昌威斯特物业经营有限公司 | 1430 | 715 | 物业管理 | 10kV鸣翔Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 36 | 红谷滩 | 0015851912 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司九龙湖分公司 | 1500 | 750 | 物业管理 | 10kV万星北线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 红谷滩 | 0015850472 | 江西龚杏投资有限责任公司 | 1600 | 800 | 其他国家机构 | 10kV唐宁龙腾线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 38 | 红谷滩 | 0020807620 | 江西慧谷互联物业管理有限公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV前寓线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 39 | 红谷滩 | 0020807623 | 江西联泰物业管理有限公司(联泰香域中央C区) | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV联泰中央线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 40 | 红谷滩 | 0264049959 | 长城物业集团股份有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV海域香庭线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 41 | 红谷滩 | 0302947342 | 常州市莱蒙物业服务有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV莱蒙Ⅱ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 42 | 红谷滩 | 0305276953 | 江西省君安物业管理有限公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV铜锣广场线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 43 | 红谷滩 | 0430324569 | 上海恒联物业有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV明园龙线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 红谷滩 | 0430325298 | 上海恒联物业有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV明园龙线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 45 | 红谷滩 | 0590652317 | 南昌市红谷滩新区九龙新城第一小学 | 1600 | 800 | 初等教育 | 10kV明园龙线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 46 | 红谷滩 | 0590654821 | 南昌市红谷滩新区九龙湖初级中学 | 1600 | 800 | 初等教育 | 10kV龙道南线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 47 | 红谷滩 | 0339747528 | 南昌金融大街建设开发有限公司 | 1630 | 815 | 物业管理 | 10kV香榭Ⅰ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 48 | 红谷滩 | 0015847528 | 江西省长久房地产开发有限公司 | 1760 | 880 | 物业管理 | 10kV昌局沙线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 49 | 红谷滩 | 0102251632 | 江西省社会主义学院(江西中华文化学院) | 1800 | 900 | 技能培训、教育辅助及其他教育 | 10kV闽凤Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 50 | 红谷滩 | 0380013443 | 深圳市龙城物业管理有限公司江西分公司 | 1800 | 900 | 物业管理 | 10kV九龙舍Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 红谷滩 | 0430325588 | 上海恒联物业有限公司南昌分公司 | 1800 | 900 | 物业管理 | 10kV明园龙线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 52 | 红谷滩 | 0456074727 | 南昌安丰物业管理有限公司 | 1800 | 900 | 物业管理 | 10kV龙道南线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 53 | 红谷滩 | 0015848420 | 南昌市天安物业管理有限公司 | 1830 | 915 | 物业管理 | 10kV谷虹线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 54 | 红谷滩 | 0020807621 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江西分公司 | 2000 | 1000 | 物业管理 | 10kV梵顿Ⅱ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 55 | 红谷滩 | 0254735505 | 南昌世茂商业管理有限公司 | 2000 | 1000 | 综合零售 | 10kV世茂天城线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 56 | 红谷滩 | 0488179856 | 中国农业银行股份有限公司江西省分行 | 2000 | 1000 | 货币银行服务 | 10kV金茂Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 57 | 红谷滩 | 0508814707 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌第三分公司 | 2000 | 1000 | 物业管理 | 10kV世茂水城线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 红谷滩 | 0633359197 | 江西联泰实业有限公司 | 2000 | 1000 | 物业管理 | 10kV泰悦线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 59 | 红谷滩 | 0015849872 | 江西日新物业管理有限公司南昌分公司 | 2050 | 1025 | 物业管理 | 10kV赣晖新龙线922 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 60 | 红谷滩 | 0200972099 | 南昌苏宁易购商业管理有限公司 | 2250 | 1125 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅰ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 61 | 红谷滩 | 0286921990 | 江西日新物业管理有限公司南昌分公司 | 2250 | 1125 | 房地产开发经营 | 10kV碟湖中Ⅰ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 62 | 红谷滩 | 0490541960 | 南昌红江实业发展有限公司 | 2250 | 1125 | 房地产开发经营 | 10kV希望花园Ⅰ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 63 | 红谷滩 | 0098936960 | 中华人民共和国江西出入境检验检疫局 | 2500 | 1250 | 国家行政机构 | 10kV学路北线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 64 | 红谷滩 | 0521672393 | 江西教育传媒集团有限公司 | 2500 | 1250 | 新闻业 | 10kV融展线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 红谷滩 | 0188079528 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 2510 | 1255 | 物业管理 | 10kV阳光置业线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 66 | 红谷滩 | 0232372685 | 南昌市隆海物业管理有限公司 | 2520 | 1260 | 物业管理 | 10kV黄江Ⅲ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 67 | 红谷滩 | 0325419293 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌第三分公司 | 2520 | 1260 | 物业管理 | 10kV世茂水城线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 68 | 红谷滩 | 0015848710 | 南昌市天虹商场有限公司 | 2600 | 1300 | 综合零售 | 10kV景路东线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 69 | 红谷滩 | 0493521668 | 南昌市政公用养护管理有限公司 | 2600 | 1300 | 防洪除涝设施管理 | 10kV学路南线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 70 | 红谷滩 | 0555479388 | 江西赣铁绿城物业服务有限公司 | 2600 | 1300 | 房地产开发经营 | 10kV铁龙府Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 71 | 红谷滩 | 0251721873 | 南昌金融大街建设开发有限公司 | 2630 | 1315 | 物业管理 | 10kV香榭Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 红谷滩 | 0462453693 | 江西恒辉物业有限责任公司 | 2800 | 1400 | 物业管理 | 10kV恒锦龙线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 73 | 红谷滩 | 0015852058 | 国家税务总局南昌市税务局 | 2850 | 1425 | 国家行政机构 | 10kV昌局开闭所923昌局谷Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 74 | 红谷滩 | 0521687184 | 浙商银行股份有限公司 | 2850 | 1425 | 货币银行服务 | 10kV阳光置业线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 75 | 红谷滩 | 0625083541 | 江西有色建设集团有限公司 | 2850 | 1425 | 房地产开发经营 | 10kV铁龙府Ⅰ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 76 | 红谷滩 | 0288050298 | 江西省机关事务管理局办公区服务中心 | 3000 | 1500 | 国家行政机构 | 10kV省餐饮Ⅱ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 77 | 红谷滩 | 0597761184 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 3000 | 1500 | 房地产开发经营 | 10kV牛车线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 78 | 红谷滩 | 0020807622 | 江西联泰物业管理有限公司(联泰香域尚城) | 3200 | 1600 | 物业管理 | 10kV凤南岭口线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 红谷滩 | 0510527149 | 南昌明润物业有限公司 | 3200 | 1600 | 房地产开发经营 | 10kV国前体线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 80 | 红谷滩 | 0513397996 | 南昌市昌洪投资有限公司 | 3200 | 1600 | 其他商务服务 | 10kV国府体线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 81 | 红谷滩 | 0624528023 | 南昌中铁四局置业有限责任公司 | 3200 | 1600 | 房地产开发经营 | 10kV龙虎南线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 82 | 红谷滩 | 0342447567 | 南昌自然资源后勤服务有限公司 | 3250 | 1625 | 其他房地产业 | 10kV市法院线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 83 | 红谷滩 | 0228112152 | 江西华盈物业有限公司 | 3300 | 1650 | 房地产开发经营 | 10kV地中海Ⅰ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 84 | 红谷滩 | 0244310981 | 南昌世联物业管理有限公司 | 3300 | 1650 | 房地产开发经营 | 10kV岭口北线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 85 | 红谷滩 | 0305276777 | 江西君鼎物业管理有限公司 | 3400 | 1700 | 房地产开发经营 | 10kV铜锣广场线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 红谷滩 | 0200967628 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 3600 | 1800 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 87 | 红谷滩 | 0200968054 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 3600 | 1800 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 88 | 红谷滩 | 0209183535 | 南昌市天虹商场有限公司 | 3600 | 1800 | 综合零售 | 10kV联发广场井线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 89 | 红谷滩 | 0598634205 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 3600 | 1800 | 其他国家机构 | 10kV明园龙线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 90 | 红谷滩 | 0305276559 | 江西君鼎物业管理有限公司 | 3750 | 1875 | 房地产开发经营 | 10kV铜锣广场线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 91 | 红谷滩 | 0247992351 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 4000 | 2000 | 货币银行服务 | 10kV谷茵新地线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 92 | 红谷滩 | 0297777904 | 中信银行股份有限公司南昌分行 | 4000 | 2000 | 房地产开发经营 | 10kV凤雅线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 红谷滩 | 0325204581 | 南昌市锐拓物业管理有限公司 | 4000 | 2000 | 房地产开发经营 | 10kV腾园线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 94 | 红谷滩 | 0505190624 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 4000 | 2000 | 物业管理 | 10kV十二区Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 95 | 红谷滩 | 0626965918 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 4000 | 2000 | 房地产开发经营 | 10kV鹰潭东线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 96 | 红谷滩 | 0173883413 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司 | 4460 | 2230 | 物业管理 | 10kV申江置业线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 97 | 红谷滩 | 0238964424 | 南昌红谷滩万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 4500 | 2250 | 旅游饭店 | 10kV万广Ⅰ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 98 | 红谷滩 | 0287996788 | 江西省机关事务管理局办公区服务中心 | 4500 | 2250 | 其他未列明服务业 | 10kV人大冷冻Ⅱ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 99 | 红谷滩 | 0288050041 | 江西省机关事务管理局办公区服务中心 | 4500 | 2250 | 其他未列明服务业 | 10kV省协冷冻Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 红谷滩 | 0622424677 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 4500 | 2250 | 物业管理 | 10kV十一区Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 101 | 红谷滩 | 0586563177 | 江西航信置业有限责任公司 | 4800 | 2400 | 房地产开发经营 | 10kV航招线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 102 | 红谷滩 | 0588934403 | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 4800 | 2400 | 货币银行服务 | 10kV金茂Ⅴ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 103 | 红谷滩 | 0302856640 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 5000 | 2500 | 其他房地产业 | 10kV茂芳Ⅱ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 104 | 红谷滩 | 0592387451 | 国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心 | 5000 | 2500 | 其他信息技术服务业 | 10kV前寓线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 105 | 红谷滩 | 0209184424 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司南昌分公司 | 5300 | 2650 | 物业管理 | 10kV联发广场井线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 106 | 红谷滩 | 0473232016 | 江西豪城大酒店有限公司 | 5350 | 2675 | 旅游饭店 | 10kV学路南线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 红谷滩 | 0458903696 | 南昌鹏鹞水务有限公司 | 5700 | 2850 | 污水处理及其再生利用 | 10kV红长Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 108 | 红谷滩 | 0297777425 | 南昌绿地商业管理有限公司 | 6000 | 3000 | 综合零售 | 10kV绿商卫线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 109 | 红谷滩 | 0612016332 | 江西昌南建设集团有限公司 | 6000 | 3000 | 群众团体 | 10kV国前体线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 110 | 红谷滩 | 0015848244 | 南昌市建集物业管理有限公司 | 6050 | 3025 | 物业管理 | 10kV绿茵建设线913开关间隔 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 111 | 红谷滩 | 0098285990 | 南昌新龙置业有限公司江景国际酒店 | 6100 | 3050 | 旅游饭店 | 10kV红谷Ⅲ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 112 | 红谷滩 | 0268110321 | 南昌农村商业银行股份有限公司 | 6160 | 3080 | 房地产开发经营 | 10kV唐宁丰线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 113 | 红谷滩 | 0223033351 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司 | 6500 | 3250 | 房地产开发经营 | 10kV申江置业线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 红谷滩 | 0238964437 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 6500 | 3250 | 物业管理 | 10kV万广Ⅰ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 115 | 红谷滩 | 0407404151 | 南昌杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 | 6500 | 3250 | 综合零售 | 10kV龙虎南线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 116 | 红谷滩 | 0424117461 | 江西保利物业管理有限公司 | 6500 | 3250 | 房地产开发经营 | 10kV香江东线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 117 | 红谷滩 | 0538605962 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲管理处凤凰村村民委员会 | 6500 | 3250 | 一般旅馆 | 10kV铜锣广场线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 118 | 红谷滩 | 0200964964 | 上海西部企业集团南昌地产置业有限公司 | 6600 | 3300 | 房地产开发经营 | 10kV鸣翔Ⅱ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 119 | 红谷滩 | 0532108292 | 江西弘德企业管理有限公司 | 6710 | 3355 | 房地产开发经营 | 10kV瑞际Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 120 | 红谷滩 | 0264406134 | 江西翠林物业管理有限公司 | 6800 | 3400 | 房地产开发经营 | 10kV富隆大厦线913开关柜间隔 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 红谷滩 | 0555475168 | 江西赣铁绿城物业服务有限公司 | 6800 | 3400 | 房地产开发经营 | 10kV铁龙府Ⅲ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 122 | 红谷滩 | 0228572059 | 江西新华发行集团有限公司 | 6950 | 3475 | 群众文体活动 | 10kV学路北线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 123 | 红谷滩 | 0015847557 | 中航物业管理有限公司南昌分公司 | 6960 | 3480 | 物业管理 | 10kV赣濠Ⅱ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 124 | 红谷滩 | 0390898371 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 7130 | 3565 | 房地产开发经营 | 10kV阳光置业线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 125 | 红谷滩 | 0015850469 | 南昌市佳宇物业管理有限公司 | 7710 | 3855 | 物业管理 | 10kV凯旋Ⅱ线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 126 | 红谷滩 | 0265192742 | 嘉里置业(南昌)有限公司南昌香格里拉大酒店 | 8000 | 4000 | 旅游饭店 | 10kV嘉里滩线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 127 | 红谷滩 | 0629652084 | 江铃汽车集团有限公司 | 8000 | 4000 | 其他汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 10kV金茂Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 红谷滩 | 0263930579 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 8400 | 4200 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 129 | 红谷滩 | 0098360417 | 江西公路开发有限责任公司 | 8550 | 4275 | 公路旅客运输 | 10kV唐宁开闭所923唐宁局路线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 130 | 红谷滩 | 0618281466 | 方大(江西)置地有限公司 | 9000 | 4500 | 房地产开发经营 | 10kV红长Ⅱ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 131 | 红谷滩 | 0601010255 | 江西普瑞房地产开发有限公司 | 9050 | 4525 | 房地产开发经营 | 10kV丰世线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 132 | 红谷滩 | 0297776220 | 南昌绿地商业管理有限公司 | 9500 | 4750 | 房地产开发经营 | 10kV凤雅线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 133 | 红谷滩 | 0430398379 | 江西日新物业管理有限公司 | 9700 | 4850 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅰ线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 134 | 红谷滩 | 0327717360 | 江西省前湖小区综合服务中心 | 9900 | 4950 | 物业管理 | 10kV省干洲线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 红谷滩 | 0538215280 | 南昌华茂置业有限公司 | 10600 | 5300 | 综合零售 | 10kV丰世线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
| 136 | 红谷滩 | 0485015243 | 新力物业集团有限公司南昌分公司 | 11130 | 5565 | 房地产开发经营 | 10kV鸣翔Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |  |
| 137 | 红谷滩 | 0556674612 | 南昌天舜房地产开发有限公司 | 11350 | 5675 | 房地产开发经营 | 10kV舜赣线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 138 | 红谷滩 | 0632515659 | 南昌地铁时代置业有限公司 | 12100 | 6050 | 物业管理 | 10kV时铁房Ⅱ线 |  |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 139 | 红谷滩 | 0237065719 | 南昌世茂商业管理有限公司 | 12200 | 6100 | 物业管理 | 10kV世贸开线 |  |  |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 140 | 红谷滩 | 0431615835 | 江西万佳物业管理有限公司 | 14200 | 7100 | 房地产开发经营 | 10kV融展线 |  |  |  |  |  |  | 停产错峰 |
| 141 | 红谷滩 | 0288953148 | 华尔登物业管理(深圳)有限公司南昌分公司 | 14950 | 7475 | 旅游饭店 | 10kV赣晖开闭所924赣晖喜来线 | 停产错峰 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 红谷滩 | 0290166716 | 用友(南昌)产业基地发展有限公司 | 17830 | 8915 | 软件开发 | 10kV嘉言线 |  | 停产错峰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **547100** | **273550** |  |  | **41485** | **43890** | **35795** | **36300** | **37355** | **38415** | **40310** |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南昌红谷滩供电公司公用线路专变“开五停二”调整方案** | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **供电**  **单位** | **用户编号** | **用户名称** | **运行容量(千伏安)** | **最大负荷(千瓦)** | **行业分类** | **所属线路** | **“开六停一”周工作日安排** | | | | | | |
| **星期一** | **星期二** | **星期三** | **星期四** | **星期五** | **星期六** | **星期日** |
| 1 | 红谷滩 | 0015850906 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 400 | 200 | 国家行政机构 | 10kV绿茵交警线922开关间隔 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 2 | 红谷滩 | 0200972523 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 400 | 200 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅲ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 3 | 红谷滩 | 0200975522 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 400 | 200 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅲ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 4 | 红谷滩 | 0015850919 | 南昌市公安局刑事侦查支队 | 500 | 250 | 国家行政机构 | 10kV绿茵交警线922开关间隔 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 5 | 红谷滩 | 0322342329 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 500 | 250 | 物业管理 | 10kV万城四区Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 6 | 红谷滩 | 0020807590 | 南昌市红谷滩新区沙井街道办事处卫东村村民委员会(村委会) | 600 | 300 | 城镇居民 | 10kV景庭线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 7 | 红谷滩 | 0288050894 | 南昌市人防欣欣商城管理处 | 630 | 315 | 其他未列明服务业 | 10kV前湖广场Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 8 | 红谷滩 | 0303579988 | 江西翠林物业管理有限公司 | 630 | 315 | 房地产开发经营 | 10kV丰都Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 9 | 红谷滩 | 0342651090 | 南昌安丰物业管理有限公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV龙道南线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 10 | 红谷滩 | 0380014114 | 深圳市龙城物业管理有限公司江西分公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV九龙舍Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 11 | 红谷滩 | 0481950955 | 江西深长城物业管理有限公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV国盛体线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 12 | 红谷滩 | 0602642022 | 南昌诺成物业管理有限公司 | 630 | 315 | 物业管理 | 10kV恒锦国线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 13 | 红谷滩 | 0015852074 | 江西万佳物业管理有限公司 | 800 | 400 | 房地产开发经营 | 10kV紫金园Ⅳ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 14 | 红谷滩 | 0099798576 | 南昌市天安物业管理有限公司 | 800 | 400 | 物业管理 | 10kV滨怡线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 15 | 红谷滩 | 0224642491 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌分公司 | 800 | 400 | 物业管理 | 10kV世贸开线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 16 | 红谷滩 | 0256970528 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌分公司 | 800 | 400 | 物业管理 | 10kV世茂天城线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 17 | 红谷滩 | 0320448360 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 900 | 450 | 物业管理 | 10kV万城一区Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 18 | 红谷滩 | 0320453193 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 900 | 450 | 物业管理 | 10kV万城一区Ⅰ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 19 | 红谷滩 | 0015850892 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 1000 | 500 | 国家行政机构 | 10kV绿茵交警线922开关间隔 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 20 | 红谷滩 | 0627817395 | 南昌新铭房地产开发有限公司 | 1000 | 500 | 物业管理 | 10kV龙虎南线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 21 | 红谷滩 | 0514414469 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司南昌分公司 | 1130 | 565 | 物业管理 | 10kV国盛体线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 22 | 红谷滩 | 0200976916 | 江西财富广场有限公司 | 1250 | 625 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 23 | 红谷滩 | 0322342374 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 1250 | 625 | 物业管理 | 10kV万城五区Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 24 | 红谷滩 | 0507979494 | 江西满威实业有限公司 | 1250 | 625 | 房地产开发经营 | 10kV博肆开Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 25 | 红谷滩 | 0535043998 | 深圳市首地物业管理有限公司南昌分公司 | 1250 | 625 | 物业管理 | 10kV国盛体线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 26 | 红谷滩 | 0580304693 | 华润置地(武汉)物业管理有限公司南昌分公司 | 1250 | 625 | 房地产开发经营 | 10kV安源房线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 27 | 红谷滩 | 0015850980 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV黄江Ⅳ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 28 | 红谷滩 | 0020807610 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江西分公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV梵顿Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 29 | 红谷滩 | 0020807612 | 江西联泰物业管理有限公司(香域滨江二期5#6#) | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV喻家堤线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 30 | 红谷滩 | 0020807616 | 南昌联昌盛物业服务有限公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV江岸汇景Ⅰ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 31 | 红谷滩 | 0322342169 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV万城三区Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 32 | 红谷滩 | 0322342257 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 1260 | 630 | 物业管理 | 10kV万城四区Ⅱ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 33 | 红谷滩 | 0630094400 | 江西步步高商业连锁有限责任公司 | 1260 | 630 | 综合零售 | 10kV瑞际Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 34 | 红谷滩 | 0210056691 | 南昌市天安物业管理有限公司 | 1300 | 650 | 物业管理 | 10kV印象滩线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 35 | 红谷滩 | 0098286010 | 南昌威斯特物业经营有限公司 | 1430 | 715 | 物业管理 | 10kV鸣翔Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 36 | 红谷滩 | 0015851912 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司九龙湖分公司 | 1500 | 750 | 物业管理 | 10kV万星北线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 37 | 红谷滩 | 0015850472 | 江西龚杏投资有限责任公司 | 1600 | 800 | 其他国家机构 | 10kV唐宁龙腾线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 38 | 红谷滩 | 0020807620 | 江西慧谷互联物业管理有限公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV前寓线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 39 | 红谷滩 | 0020807623 | 江西联泰物业管理有限公司(联泰香域中央C区) | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV联泰中央线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 40 | 红谷滩 | 0264049959 | 长城物业集团股份有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV海域香庭线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 41 | 红谷滩 | 0302947342 | 常州市莱蒙物业服务有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV莱蒙Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 42 | 红谷滩 | 0305276953 | 江西省君安物业管理有限公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV铜锣广场线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 43 | 红谷滩 | 0430324569 | 上海恒联物业有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV明园龙线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 44 | 红谷滩 | 0430325298 | 上海恒联物业有限公司南昌分公司 | 1600 | 800 | 物业管理 | 10kV明园龙线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 45 | 红谷滩 | 0590652317 | 南昌市红谷滩新区九龙新城第一小学 | 1600 | 800 | 初等教育 | 10kV明园龙线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 46 | 红谷滩 | 0590654821 | 南昌市红谷滩新区九龙湖初级中学 | 1600 | 800 | 初等教育 | 10kV龙道南线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 47 | 红谷滩 | 0339747528 | 南昌金融大街建设开发有限公司 | 1630 | 815 | 物业管理 | 10kV香榭Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 48 | 红谷滩 | 0015847528 | 江西省长久房地产开发有限公司 | 1760 | 880 | 物业管理 | 10kV昌局沙线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 49 | 红谷滩 | 0102251632 | 江西省社会主义学院(江西中华文化学院) | 1800 | 900 | 技能培训、教育辅助及其他教育 | 10kV闽凤Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 50 | 红谷滩 | 0380013443 | 深圳市龙城物业管理有限公司江西分公司 | 1800 | 900 | 物业管理 | 10kV九龙舍Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 51 | 红谷滩 | 0430325588 | 上海恒联物业有限公司南昌分公司 | 1800 | 900 | 物业管理 | 10kV明园龙线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 52 | 红谷滩 | 0456074727 | 南昌安丰物业管理有限公司 | 1800 | 900 | 物业管理 | 10kV龙道南线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 53 | 红谷滩 | 0015848420 | 南昌市天安物业管理有限公司 | 1830 | 915 | 物业管理 | 10kV谷虹线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 54 | 红谷滩 | 0020807621 | 上海科瑞物业管理发展有限公司江西分公司 | 2000 | 1000 | 物业管理 | 10kV梵顿Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 55 | 红谷滩 | 0254735505 | 南昌世茂商业管理有限公司 | 2000 | 1000 | 综合零售 | 10kV世茂天城线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 56 | 红谷滩 | 0488179856 | 中国农业银行股份有限公司江西省分行 | 2000 | 1000 | 货币银行服务 | 10kV金茂Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 57 | 红谷滩 | 0508814707 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌第三分公司 | 2000 | 1000 | 物业管理 | 10kV世茂水城线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 58 | 红谷滩 | 0633359197 | 江西联泰实业有限公司 | 2000 | 1000 | 物业管理 | 10kV泰悦线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 59 | 红谷滩 | 0015849872 | 江西日新物业管理有限公司南昌分公司 | 2050 | 1025 | 物业管理 | 10kV赣晖新龙线922 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 60 | 红谷滩 | 0200972099 | 南昌苏宁易购商业管理有限公司 | 2250 | 1125 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅰ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 61 | 红谷滩 | 0286921990 | 江西日新物业管理有限公司南昌分公司 | 2250 | 1125 | 房地产开发经营 | 10kV碟湖中Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 62 | 红谷滩 | 0490541960 | 南昌红江实业发展有限公司 | 2250 | 1125 | 房地产开发经营 | 10kV希望花园Ⅰ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 63 | 红谷滩 | 0098936960 | 中华人民共和国江西出入境检验检疫局 | 2500 | 1250 | 国家行政机构 | 10kV学路北线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 64 | 红谷滩 | 0521672393 | 江西教育传媒集团有限公司 | 2500 | 1250 | 新闻业 | 10kV融展线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 65 | 红谷滩 | 0188079528 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 2510 | 1255 | 物业管理 | 10kV阳光置业线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 66 | 红谷滩 | 0232372685 | 南昌市隆海物业管理有限公司 | 2520 | 1260 | 物业管理 | 10kV黄江Ⅲ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 67 | 红谷滩 | 0325419293 | 世茂天成物业服务集团有限公司南昌第三分公司 | 2520 | 1260 | 物业管理 | 10kV世茂水城线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 68 | 红谷滩 | 0015848710 | 南昌市天虹商场有限公司 | 2600 | 1300 | 综合零售 | 10kV景路东线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 69 | 红谷滩 | 0493521668 | 南昌市政公用养护管理有限公司 | 2600 | 1300 | 防洪除涝设施管理 | 10kV学路南线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 70 | 红谷滩 | 0555479388 | 江西赣铁绿城物业服务有限公司 | 2600 | 1300 | 房地产开发经营 | 10kV铁龙府Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 71 | 红谷滩 | 0251721873 | 南昌金融大街建设开发有限公司 | 2630 | 1315 | 物业管理 | 10kV香榭Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 72 | 红谷滩 | 0462453693 | 江西恒辉物业有限责任公司 | 2800 | 1400 | 物业管理 | 10kV恒锦龙线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 73 | 红谷滩 | 0015852058 | 国家税务总局南昌市税务局 | 2850 | 1425 | 国家行政机构 | 10kV昌局开闭所923昌局谷Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 74 | 红谷滩 | 0521687184 | 浙商银行股份有限公司 | 2850 | 1425 | 货币银行服务 | 10kV阳光置业线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 75 | 红谷滩 | 0625083541 | 江西有色建设集团有限公司 | 2850 | 1425 | 房地产开发经营 | 10kV铁龙府Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 76 | 红谷滩 | 0288050298 | 江西省机关事务管理局办公区服务中心 | 3000 | 1500 | 国家行政机构 | 10kV省餐饮Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 77 | 红谷滩 | 0597761184 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 3000 | 1500 | 房地产开发经营 | 10kV牛车线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 78 | 红谷滩 | 0020807622 | 江西联泰物业管理有限公司(联泰香域尚城) | 3200 | 1600 | 物业管理 | 10kV凤南岭口线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 79 | 红谷滩 | 0510527149 | 南昌明润物业有限公司 | 3200 | 1600 | 房地产开发经营 | 10kV国前体线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 80 | 红谷滩 | 0513397996 | 南昌市昌洪投资有限公司 | 3200 | 1600 | 其他商务服务 | 10kV国府体线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 81 | 红谷滩 | 0624528023 | 南昌中铁四局置业有限责任公司 | 3200 | 1600 | 房地产开发经营 | 10kV龙虎南线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 82 | 红谷滩 | 0342447567 | 南昌自然资源后勤服务有限公司 | 3250 | 1625 | 其他房地产业 | 10kV市法院线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 83 | 红谷滩 | 0228112152 | 江西华盈物业有限公司 | 3300 | 1650 | 房地产开发经营 | 10kV地中海Ⅰ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 84 | 红谷滩 | 0244310981 | 南昌世联物业管理有限公司 | 3300 | 1650 | 房地产开发经营 | 10kV岭口北线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 85 | 红谷滩 | 0305276777 | 江西君鼎物业管理有限公司 | 3400 | 1700 | 房地产开发经营 | 10kV铜锣广场线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 86 | 红谷滩 | 0200967628 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 3600 | 1800 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 87 | 红谷滩 | 0200968054 | 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 | 3600 | 1800 | 综合零售 | 10kV万达广场Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 88 | 红谷滩 | 0209183535 | 南昌市天虹商场有限公司 | 3600 | 1800 | 综合零售 | 10kV联发广场井线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 89 | 红谷滩 | 0598634205 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 3600 | 1800 | 其他国家机构 | 10kV明园龙线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 90 | 红谷滩 | 0305276559 | 江西君鼎物业管理有限公司 | 3750 | 1875 | 房地产开发经营 | 10kV铜锣广场线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 91 | 红谷滩 | 0247992351 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 4000 | 2000 | 货币银行服务 | 10kV谷茵新地线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 92 | 红谷滩 | 0297777904 | 中信银行股份有限公司南昌分行 | 4000 | 2000 | 房地产开发经营 | 10kV凤雅线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 93 | 红谷滩 | 0325204581 | 南昌市锐拓物业管理有限公司 | 4000 | 2000 | 房地产开发经营 | 10kV腾园线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 94 | 红谷滩 | 0505190624 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 4000 | 2000 | 物业管理 | 10kV十二区Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 95 | 红谷滩 | 0626965918 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 4000 | 2000 | 房地产开发经营 | 10kV鹰潭东线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 96 | 红谷滩 | 0173883413 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司 | 4460 | 2230 | 物业管理 | 10kV申江置业线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 97 | 红谷滩 | 0238964424 | 南昌红谷滩万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 4500 | 2250 | 旅游饭店 | 10kV万广Ⅰ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 98 | 红谷滩 | 0287996788 | 江西省机关事务管理局办公区服务中心 | 4500 | 2250 | 其他未列明服务业 | 10kV人大冷冻Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 99 | 红谷滩 | 0288050041 | 江西省机关事务管理局办公区服务中心 | 4500 | 2250 | 其他未列明服务业 | 10kV省协冷冻Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 100 | 红谷滩 | 0622424677 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌万达城分公司 | 4500 | 2250 | 物业管理 | 10kV十一区Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 101 | 红谷滩 | 0586563177 | 江西航信置业有限责任公司 | 4800 | 2400 | 房地产开发经营 | 10kV航招线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 102 | 红谷滩 | 0588934403 | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 4800 | 2400 | 货币银行服务 | 10kV金茂Ⅴ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 103 | 红谷滩 | 0302856640 | 南昌红谷物业管理有限公司 | 5000 | 2500 | 其他房地产业 | 10kV茂芳Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 104 | 红谷滩 | 0592387451 | 国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心 | 5000 | 2500 | 其他信息技术服务业 | 10kV前寓线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 105 | 红谷滩 | 0209184424 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司南昌分公司 | 5300 | 2650 | 物业管理 | 10kV联发广场井线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 106 | 红谷滩 | 0473232016 | 江西豪城大酒店有限公司 | 5350 | 2675 | 旅游饭店 | 10kV学路南线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 107 | 红谷滩 | 0458903696 | 南昌鹏鹞水务有限公司 | 5700 | 2850 | 污水处理及其再生利用 | 10kV红长Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 108 | 红谷滩 | 0297777425 | 南昌绿地商业管理有限公司 | 6000 | 3000 | 综合零售 | 10kV绿商卫线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 109 | 红谷滩 | 0612016332 | 江西昌南建设集团有限公司 | 6000 | 3000 | 群众团体 | 10kV国前体线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 110 | 红谷滩 | 0015848244 | 南昌市建集物业管理有限公司 | 6050 | 3025 | 物业管理 | 10kV绿茵建设线913开关间隔 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 111 | 红谷滩 | 0098285990 | 南昌新龙置业有限公司江景国际酒店 | 6100 | 3050 | 旅游饭店 | 10kV红谷Ⅲ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 112 | 红谷滩 | 0268110321 | 南昌农村商业银行股份有限公司 | 6160 | 3080 | 房地产开发经营 | 10kV唐宁丰线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 113 | 红谷滩 | 0223033351 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司 | 6500 | 3250 | 房地产开发经营 | 10kV申江置业线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 114 | 红谷滩 | 0238964437 | 深圳市万象美物业管理有限公司南昌分公司 | 6500 | 3250 | 物业管理 | 10kV万广Ⅰ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 115 | 红谷滩 | 0407404151 | 南昌杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 | 6500 | 3250 | 综合零售 | 10kV龙虎南线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 116 | 红谷滩 | 0424117461 | 江西保利物业管理有限公司 | 6500 | 3250 | 房地产开发经营 | 10kV香江东线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 117 | 红谷滩 | 0538605962 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲管理处凤凰村村民委员会 | 6500 | 3250 | 一般旅馆 | 10kV铜锣广场线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 118 | 红谷滩 | 0200964964 | 上海西部企业集团南昌地产置业有限公司 | 6600 | 3300 | 房地产开发经营 | 10kV鸣翔Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 119 | 红谷滩 | 0532108292 | 江西弘德企业管理有限公司 | 6710 | 3355 | 房地产开发经营 | 10kV瑞际Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 120 | 红谷滩 | 0264406134 | 江西翠林物业管理有限公司 | 6800 | 3400 | 房地产开发经营 | 10kV富隆大厦线913开关柜间隔 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 121 | 红谷滩 | 0555475168 | 江西赣铁绿城物业服务有限公司 | 6800 | 3400 | 房地产开发经营 | 10kV铁龙府Ⅲ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 122 | 红谷滩 | 0228572059 | 江西新华发行集团有限公司 | 6950 | 3475 | 群众文体活动 | 10kV学路北线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 123 | 红谷滩 | 0015847557 | 中航物业管理有限公司南昌分公司 | 6960 | 3480 | 物业管理 | 10kV赣濠Ⅱ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 124 | 红谷滩 | 0390898371 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 7130 | 3565 | 房地产开发经营 | 10kV阳光置业线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 125 | 红谷滩 | 0015850469 | 南昌市佳宇物业管理有限公司 | 7710 | 3855 | 物业管理 | 10kV凯旋Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 126 | 红谷滩 | 0265192742 | 嘉里置业(南昌)有限公司南昌香格里拉大酒店 | 8000 | 4000 | 旅游饭店 | 10kV嘉里滩线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 127 | 红谷滩 | 0629652084 | 江铃汽车集团有限公司 | 8000 | 4000 | 其他汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 10kV金茂Ⅰ线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 128 | 红谷滩 | 0263930579 | 青岛雅园物业管理有限公司南昌分公司 | 8400 | 4200 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅱ线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 129 | 红谷滩 | 0098360417 | 江西公路开发有限责任公司 | 8550 | 4275 | 公路旅客运输 | 10kV唐宁开闭所923唐宁局路线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 130 | 红谷滩 | 0618281466 | 方大(江西)置地有限公司 | 9000 | 4500 | 房地产开发经营 | 10kV红长Ⅱ线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 131 | 红谷滩 | 0601010255 | 江西普瑞房地产开发有限公司 | 9050 | 4525 | 房地产开发经营 | 10kV丰世线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 132 | 红谷滩 | 0297776220 | 南昌绿地商业管理有限公司 | 9500 | 4750 | 房地产开发经营 | 10kV凤雅线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 133 | 红谷滩 | 0430398379 | 江西日新物业管理有限公司 | 9700 | 4850 | 房地产开发经营 | 10kV茂芳Ⅰ线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 134 | 红谷滩 | 0327717360 | 江西省前湖小区综合服务中心 | 9900 | 4950 | 物业管理 | 10kV省干洲线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 135 | 红谷滩 | 0538215280 | 南昌华茂置业有限公司 | 10600 | 5300 | 综合零售 | 10kV丰世线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 136 | 红谷滩 | 0485015243 | 新力物业集团有限公司南昌分公司 | 11130 | 5565 | 房地产开发经营 | 10kV鸣翔Ⅱ线 |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |
| 137 | 红谷滩 | 0556674612 | 南昌天舜房地产开发有限公司 | 11350 | 5675 | 房地产开发经营 | 10kV舜赣线 |  |  |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |
| 138 | 红谷滩 | 0632515659 | 南昌地铁时代置业有限公司 | 12100 | 6050 | 物业管理 | 10kV时铁房Ⅱ线 | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |  |
| 139 | 红谷滩 | 0237065719 | 南昌世茂商业管理有限公司 | 12200 | 6100 | 物业管理 | 10kV世贸开线 |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |  |
| 140 | 红谷滩 | 0431615835 | 江西万佳物业管理有限公司 | 14200 | 7100 | 房地产开发经营 | 10kV融展线 |  |  | 停产错峰 |  |  |  | 停产错峰 |
| 141 | 红谷滩 | 0288953148 | 华尔登物业管理(深圳)有限公司南昌分公司 | 14950 | 7475 | 旅游饭店 | 10kV赣晖开闭所924赣晖喜来线 | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |  |
| 142 | 红谷滩 | 0290166716 | 用友(南昌)产业基地发展有限公司 | 17830 | 8915 | 软件开发 | 10kV嘉言线 |  | 停产错峰 |  |  | 停产错峰 |  |  |
|  |  |  | **合计** | **547100** | **273550** |  |  | **157680** | **164610** | **152210** | **155570** | **162490** | **148420** | **153220** |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南昌红谷滩电网2022年限电序位表** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **供电单位** | **变电站电压等级** | **厂(站)名称** | **线路电压等级** | **线路编号** | **线路名称** | **年最大负荷** | **全网**  **拉闸轮次** | **供电区域** | **供区内主要用户类型** | **备注** |
| 1 | 红谷滩 | 110kV | 下罗变 | 10kV | 915 | 稀土线 | 0.002625 | 第一轮 | 城区（红谷滩） | 工业 | 金世纪材料 |
| 2 | 红谷滩 | 110kV | 下罗变 | 10kV | 982 | 铜锣湾线 | 348.41 | 第四轮 | 城区（九龙湖） | 商业 | 铜锣湾广场 |
| 3 | 红谷滩 | 220kV | 生米变 | 10kV | 911 | 茂商生线 | 0.035464 | 第四轮 | 城区（九龙湖） | 商业 | 融创茂 |
| 4 | 红谷滩 | 220kV | 生米变 | 10kV | 912 | 海影生线 | 0.01506 | 第四轮 | 城区（九龙湖） | 商业 | 融创海洋馆 |
| 5 | 红谷滩 | 110kV | 展览变 | 10kV | 919 | 乐购I线 | 0.006017 | 第五轮 | 城区（九龙湖） | 商业 | 山姆会员店 |
| 6 | 红谷滩 | 110kV | 沙井变 | 10kV | 941 | 秋水线 | 0.413 | 第一轮 | 城区（红谷滩） | 商业 | 南昌市路灯处 |
| 7 | 红谷滩 | 110kV | 下罗变 | 10kV | 961 | 联发广场下线 | 0.457 | 第二轮 | 城区（红谷滩） | 商业 | 万达广场 |
| 8 | 红谷滩 | 110kV | 沙井变 | 10kV | 922 | 赣晖新龙线 | 0.154 | 第三轮 | 城区（红谷滩） | 商业 | 江景国际酒店 |
| 9 | 红谷滩 | 110kV | 万达变 | 10kV | 929 | 文华万线 | 0.162 | 第三轮 | 城区（九龙湖） | 商业 | 文堇酒店 |
| 10 | 红谷滩 | 220kV | 生米变 | 10kV | 914 | 文华生线 | 0.159 | 第三轮 | 城区（九龙湖） | 商业 | 文堇酒店 |
| 11 | 红谷滩 | 110kV | 万达变 | 10kV | 923 | 杉奥万线 | 0.371 | 第二轮 | 城区（九龙湖） | 商业 | 杉杉奥特莱斯 |