南昌市红谷滩区贯彻落实第二轮省生态环境

保护督察报告整改进展情况
问题三十九（个性问题一）：抽查南昌大学第一附属医院高新医院、南昌大学三三四医院、南昌市洪都中医院、江西省中医院、南昌仁爱妇产医院等多家医院发现，均存在医废管理不规范、废水处理设施运行不正常等问题，南昌大学第一附属医院北院余氯分析仪现场监测数据为8.41毫克/升，与日常管理的监测数据4-6毫克/升范围相差较大。

整改时限：已完成

    整改进展：已完成。南昌市洪都中医院完善医疗废物管理机制，规范医疗废物分类，医疗废物存储间设置医疗废物标识牌，严格执行危险废物转移联单管理制度，建立工作台账；定期对废水处理设施进行检查保养，规范废水处理设施运行。
问题四十三（个性问题二）：经开区、红谷滩区等城乡结合部存在10余家非法机制砂企业，其中樵舍林场砂场、乐化镇南昌盘金再生资源有限公司砂场、江西吉岩再生资源有限公司砂场均无用地审批手续，分别非法占用林地14.51亩、62.74亩、3.29亩，粉尘和废水直排。
整改时限：2024年底

整改进展：已完成。已依法依规关停南昌中砂再生资源有限公司，碎石机、传送带、洗砂等主体设备已全部拆除，场地内堆积的砂石已推平，不具备生产砂石的条件，已全面实现“两断三清”，即断水、断电，清原料、清场地、清设备的目标，彻底将该企业关停、取缔。

问题四十六（个性问题三）：饮用水水源地环境风险大。《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》明确要求，2019年年底前，所有县级及以上城市完成水源地环境保护专项整治。督察发现，红谷滩区长堎（牛行）水厂饮用水水源地保护区范围南昌大桥下游100米处搭建了简易工棚和厕所，污水外排，影响水质；二级保护区雨水口氨氮浓度7.24毫克/升，超地表水Ⅲ类标准6.24倍。

整改时限：已完成。
整改进展：已完成。已拆除红谷滩区长堎(牛行)水厂饮用水水源地保护区范围南昌大桥下游100米处的简易工棚和厕所，已加强饮用水水源地日常管理和排查。
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